№ 13 «Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона»
№ 13 «Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона»
I
 = (0,65+0,70)/2 = 0,675 А
кр
Дата виконання:
Розрахунковий лист
=(0,70-0,65)/2 = 0,025 A
∆
I
Допуск
кр
Відмітка про виконання:
до лабораторної
Відмітка про оформлення:
роботи № 13
Відмітка про захист:
(v.2.01)
«Визначення питомого заряду електрона за допомогою
магнетрона»
група ___КБ-01___ студент__Борщ Дмитро Олександрович_____
Мета роботи
1 Експериментально визначити питомий заряд електрона.
Виконання роботи
1
Збираємо
(перевіряємо)
електричну
схему
експериментальної
установки. З дозволу викладача включаємо джерела
живлення.
Даємо
декілька
хвилин
на
прогрівання приладів.
Встановлюємо
розмір анодної напруги
U
 =___106,77___________ (вказується викладачем).
A
2 Поступово збільшуючи струм соленоїда I
, через кожні 0,05 А
с
вимірюємо значення анодного струму I
. Результати вимірювань
А
записуємо до таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
U
= 106,77 , B
A
I
, мА
 1,32
 1,33
 1,36
 1,30
 1,26
A
І
, А
 0,00
 0,05
 0,10
 0,15
 0,22
с
I
, мА
 1,24
 1,25
 1,20
 1,07
 0,97
A
5 Обчислюємо е/m:
І
, А
 0,26
 0,30
 0,36
 0,42
 0,46
с
I
, мА
 0,82
 0,69
 0,59
 0,43
 0,36
8
Ua
Кл
A
(
)
(
)
97444709364,26
;
∗
=
І
, А
 0,55
 0,58
 0,66
 0,67
 0,75
e
2
кг
2
I к р
с
2
r к
(
)
(
)
<
>=
μ 0
n
ra
1
m
∗
∗
−
2
r a
I
, мА
 0,26
 0,17
 0,11
 0,07
 0,05
A
І
, А
 0,81
 0,82
 0,91
 0,96
 1,01
с
При цьому враховуємо, що
-2
діаметр анода лампи
 м;
d
1
,2
10
§
=
⋅
3 За даними експерименту будуємо графік I
 = f (I
).
A
A
с
-3
діаметр катода лампи
 м;
d
2
,6
10
§
4 За графіком визначаємо
, та її похибку
 (див. рис. 2.4)
∆
I
I
=
⋅
K
кр
кр
1
Додаток д
Додаток д
2
о методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика”
о методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика”
/ Укладач: О. В.Лисенко. — Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.1.
/ Укладач: О. В.Лисенко. — Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.1.

---
№ 13 «Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона»
№ 13 «Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона»
-1
4
густина витків соленоїда
 м
;
n
2
,
3
10
§
=
⋅
ВИСНОВКИ
6 Обчислюємо похибку
:
∆
e /
m
Знайдено питомий заряд електрона. Він дорівнює
Кл
2
2
√
delta
Ua
2
delta
I кр
Кл
e
(
)
(
)
97444709364 ± 38977984412
;
 =
∗
(
)
∆
e
m
e
m
e
m
(
)
(
)
=
±
∆
38977984412
;
(
e
/
m
)
=
кг
+
=
>
<
Ua
Iкр
кг
m
З вимірів інших дослідників
(таблиці фізичних величин) відомі
значення заряду електрона та його маса:
19
31
,
.
−
−
e
1
,
60
10
Кл
m
9
,
11
10
кг
=
⋅
=
⋅
В цій формулі
Звідси знаходимо, що
 = 0,1 B
∆
U
11
 Кл/кг
e
/
m
1
,
76
10
=
⋅
A
похибка вимірювання напруги вольтметром (похибка приладу).
Як бачимо, результати вимірів, що проведені в лабораторній роботі
6 Остаточний результат записуємо у вигляді
з точністю до похибки вимірів співпадають
 з
Кл
97444709364 ± 38977984412
;
 =
(
)
∆
e
m
e
m
e
m
результатами вимірів інших дослідників.
=
±
кг
3
Додаток д
Додаток д
4
о методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика”
о методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика”
/ Укладач: О. В.Лисенко. — Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.1.
/ Укладач: О. В.Лисенко. — Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.1.